## Sheet1
AA0014 | Equipo de Aire Acondicionado Split Pared | CIAC | CG43AX012PH2C | 3A03530002210 | Área de Servicios - Mantenimiento | Nuevo | N/A
AA0016 | Equipo de Aire Acondicionado Split Pared | TGM | MWNT245 | D200298520515901120059 | Área de Servicios - Mantenimiento | Activo | N/A
AA0017 | Equipo de Aire Acondicionado Split Pared | TGM | MUVT24S | 2403149460172210160014 | Comedor (Almacen II) | Activo | N/A
AA0018 | Equipo de Aire Acondicionado Split Pared | DAIKIN | FTKS18EL216 | 3D15970000053 | Área de Cómputos (Almacen II) | Activo | N/A
AA0019 | Equipo de Aire Acondicionado Split Pared | DAIKIN | FTKS18EL216 | 63229965942 | Garita de Seguridad (Almacen II) | Activo | N/A
AA0020 | Equipo de Aire Acondicionado Split Pared | DAIKIN | FTKS18EL216 | 3D15970000059 | Recepcion (Almacen II) | Activo | N/A
AA0021 | Equipo de Aire Acondicionado Split Pared | CIAC | CH43KX024-H3N1C | 34052525371068307015025 4 | Área de Cómputos (Almacén I) | Activo | N/A
AA0022 | Equipo de Aire Acondicionado Split Pared | TGM | MWDRTT18S | SN3405491690384230151193 | Dispensario (Almacen I) | Activo | N/A
AA0023 | Equipo de Aire Acondicionado Split Pared | Air Max | AWGCC30-C2 | 63239911609 | Garita de Seguridad | Activo | N/A
BO0005 | Bomba de Recirculación de Agua Helada # I | WEG | 020180P3E256JM | 1018867569 | Area Externa Almacén (Almacén I) | Activo | N/A
BO0006 | Bomba de Recirculación de Agua Helada # II | WEG | 02018EP3E256JM | 1258259 | Área de Chiller (Almacén I) | Activo | N/A
BO0007 | Bomba de Recirculación de Agua Helada # III | WEG | 020180P3E256JM | 1018867568 | Area Externa Almacén (Almacén I) | Activo | N/A
BO0009 | Bomba de Recirculación de Agua Helada # IV | US MOTORS | FK32 | 107656777-0047M0001 | Area Externa (Almacén II) | Activo | N/A
BO0010 | Bomba de Recirculación de Agua Helada # V | US MOTORS | FK38 | 107656777-0047M0001 | Area Externa (Almacén II) | Activo | N/A
CA0001 | Cortina de Aire | ComfortStart | EAC - 1200R | N/A | Área de Despacho (Almacén I) | Activo | N/A
CA0002 | Cortina de Aire | ComfortStart | EAC - 1500R | N/A | Área de Despacho (Almacén I) | Activo | N/A
CA0003 | Cortina de Aire | ComfortStart | EAC - 1200R | N/A | Área de Despacho (Almacén I) | Activo | N/A
CA0004 | Cortina de Aire | ComfortStart | EAC - 1500R | N/A | Área de Despacho (Almacén I) | Activo | N/A
CA0005 | Cortina de Aire | ComfortStart | EAC - 1200R | N/A | Área de Despacho (Almacén I) | Activo | N/A
CA0006 | Cortina de Aire | ComfortStart | EAC - 1500R | N/A | Área de Despacho (Almacén I) | Activo | N/A
CA0007 | Cortina de Aire | ComfortStart | EAC - 1200R | N/A | Área de Despacho (Almacén I) | Activo | N/A
CA0008 | Cortina de Aire | ComfortStart | EAC - 1500R | N/A | Área de Despacho (Almacén I) | Activo | N/A
CA0009 | Cortina de Aire | ComfortStart | EAC - 1200R | N/A | Área de Despacho (Almacén I) | Activo | N/A
CA0010 | Cortina de Aire | ComfortStart | EAC - 1500R | N/A | Área de Despacho (Almacén I) | Activo | N/A
CA0013 | Cortina de Aire | Comfort Star | EAC - 1500 R | N/A | Área de Recepción (Almacén I) | Activo | N/A
CA0014 | Cortina de Aire | Comfort Star | EAC - 1200 R | N/A | Área de Recepción (Almacén I) | Activo | N/A
CA0017 | Cortina de aire | SyP | CAF36 | A298656 | Entrada principal almacen (Almacén I) | Activo | Equipo nuevo
CA0018 | Cortina de aire | SyP | CAF36 | A298653 | Entrada principal almacen (Almacén I) | Activo | Equipo nuevo
CA0019 | Cortina de aire | SyP | CAF36 | A298660 | Entrada principal almacen (Almacén I) | Activo | Equipo nuevo
CA0020 | Cortina de aire | SyP | CAF36 | A29922B | Entrada principal almacen (Almacén I) | Activo | Equipo nuevo
CA0021 | Cortina de aire | SyP | CAF36 | A299234 | Devoluciones (Almacén I) | Activo | Equipo nuevo
CA0022 | Cortina de aire | Comfort Time | FM-CCCCR09 | N/A | Recepcion Carga pesada (Almacén I) | Activo | Equipo nuevo
CA0023 | Cortina de aire | Comfort Time | FM-CCCCR10 | N/A | Recepcion Carga pesada (Almacén I) | Activo | Equipo nuevo
CA0024 | Cortina de aire | Comfort Time | FM-CCCCR12 | N/A | Recepcion Carga pesada (Almacén I) | Activo | Equipo nuevo
CA0025 | Cortina de aire | Comfort Time | FM-CCCCR15 | N/A | Recepcion Carga pesada (Almacén I) | Activo | Equipo nuevo
CA0026 | Cortina de aire | Comfort Time | FM-CCCCR18 | N/A | Recepcion Carga pesada (Almacén I) | Activo | Equipo nuevo
CA0027 | Cortina de aire | Comfort Time | FM-CCCCR20 | N/A | Recepcion Carga pesada (Almacén I) | Activo | Equipo nuevo
CA0028 | Cortina de aire | Comfort Time | FM-1215-N2 | N/A | Recepcion Carga pesada (Almacén II) | Activo | Equipo nuevo
CA0029 | Cortina de aire | Comfort Time | FM-1215-N2 | N/A | Recepcion Carga pesada (Almacén II) | Activo | Equipo nuevo
CA0030 | Cortina de aire | Comfort Time | FM-1215-N2 | N/A | Recepcion Carga pesada (Almacén II) | Activo | Equipo nuevo
CA0031 | Cortina de aire | Comfort Time | FM-1209-N2 | N/A | Devoluciones (Almacén II) | Activo | Equipo nuevo
CA0032 | Cortina de aire | Comfort Time | FM-1209-N2 | N/A | Devoluciones (Almacén II) | Activo | Equipo nuevo
CF0002 | Unidad Condensadora Cuarto Frío I | Copeland | FGAH-A301-TFC-020 | 10H20890U | Area Externa Almacén (Almacén I) | Activo | N/A
CF0003 | Evaporador I Cuarto Frío II | HEATCRAFT | LHT030X6CFM | T14D01777 | Area Externa Almacén (Almacén I) | Activo | N/A
CF0004 | Evaporador II Cuarto Frío II | HEATCRAFT | LHT030X6CFM | T14F02765 | Area Externa Almacén (Almacén I) | Activo | N/A
CF0005 | Evaporador Pre-Cámara | HEATCRAFT | LHT030X6CFM | T14F02761 | Area Externa Almacén (Almacén I) | Activo | N/A
CF0006 | Condensador I Cuarto Frío II | HEATCRAFT | LHT030X60CFM | T14DO1777 | Area Externa Almacén (Almacén I) | Activo | N/A
CF0007 | Condensador II Cuarto Frío II | HEATCRAFT | LHT030X60CFM | 14F02765 | Area Externa Almacén (Almacén I) | Activo | N/A
CF0008 | Condensador I Cuarto Frío I | DANFOSS | HJZ036D32Q | 0103654AV0417 | Area Externa Almacén (Almacén I) | Activo | N/A
CH0001 | Chiller I | TRANE | RTAC 1554 UX0H UAFN N1TY 1CDB NN6T NI0N N0EX N | U13B05652 | Area Externa Almacén (Almacén I) | Activo | N/A
CH0002 | Chiller II | TRANE | RTAC 1554 UX0H UAFN N1TY 1CDB NN6T NI0N N0EX N | U13B05651 | Area Externa Almacén (Almacén I) | Activo | N/A
CH0003 | Chiller III | TRANE | CGAM 052F 2Q03 AXB2 A1A1 A1AX 1AXX XXXX XA1A 3X1D 1XXL XX | U17E61969 | Area Externa (Almacén II) | Activo | N/A
CH0004 | Chiller IV | TRANE | CGAM 052F 2Q03 AXB2 A1A1 A1AX 1AXX XXXX XA1A 3X1D 1XXL XX | U19E61968 | Area Externa (Almacén II) | Activo | N/A
EL0001 | Máquina Fregadora de Pisos Tenant | TENNANT | M 5400 | 5400-10301133 | Baño General Almacén (Almacén I) | Activo | N/A
EL0002 | Máquina Aspiradora Seco y Húmedo Tenant | TENNANT 3500 | 607673 | 10146869 | Baño General Almacén (Almacén I) | Activo | N/A
EL0006 | Máquina Fregadora de Pisos Tenant | TENNANT | 5400 | 5400-10301133 | Baño General (Almacén II) | Activo | N/A
GE0001 | Generador Eléctrico | SDMO | JS275UC | JS275UC04013368 | Área Externa Almacén (Almacén I) | Activo | N/A
GE0002 | Generador Eléctrico | SDMO | J275UC | J275UC06020720 | Área Externa (Almacén II) | Activo | N/A
GE0003 | Generador Eléctrico | SDMO | TAD1344GE | 2013694258 | Área Externa Almacén (Almacén I) | Activo | Nuevo
GE0004 | Generador Eléctrico | CUMMINS | N/A | 2154454585 | Oficina gazcue | Activo | N/A
IV0001 | INVERSOR | TRACE | APC-1012 | BB44010069 | Área de Cuarto Frío (Almacén I) | Activo | Nuevo
IV0011 | INVERSOR DE PANELES SOLARES | Solis | Solis-75K-5G-US | 140020212190003 | Cuarto Eléctrico (Almacén I) | Activo | Nuevo
IV0012 | INVERSOR DE PANELES SOLARES | Solis | Solis-75K-5G-US | 140020212190001 | Cuarto Eléctrico (Almacén I) | Activo | Nuevo
IV0013 | INVERSOR DE PANELES SOLARES | Solis | Solis-75K-5G-US | 140020212190004 | Cuarto Eléctrico (Almacén I) | Activo | Nuevo
UP0001 | UPS | APC | SUA3000 | AS1507234167 | Cuarto Eléctrico (Almacén I) | Activo | Nuevo
UP0002 | UPS | APC | N/A | N/A | Garita de Seguridad (Almacen I) | Activo | N/A
UP0003 | UPS | APC | N/A | SYAF16KT | Computo Oficina Gazcue | Activo | N/A
UP0004 | UPS | Ablerex | AB-TRBATV34-40 | 95101905100009 | Computo Almacen I | Activo | Nuevo
UP0005 | UPS | Ablerex | AB-TRBATV34-41 | 95101905100006 | Computo Almacen I | Activo | Nuevo
MC0001 | Montacargas Eléctrico | CROWN | RR-5225-30 | 1A296094 | Área de Recepción (Almacén I) | Activo | N/A
MC0002 | Montacargas Eléctrico | CROWN | RD-5225-30 | 1A312626 | Área de Recepción (Almacén I) | Activo | N/A
MC0003 | Stockpicker | CROWN | SP3520 | 1A419962 | Área de Recepción (Almacén I) | Activo | N/A
MC0004 | Palet Eléctrico | CROWN | WP2335-45 | 5A339602 | Área de Recepción (Almacén I) | Activo | N/A
MC0005 | Palet Eléctrico | CROWN | WP2335-45 | 5A339603 | Área de Recepción (Almacén I) | Activo | N/A
MC0006 | Stockpicker | CROWN | SP3500 | 1A467957 | Área de Recepción (Almacén I) | Activo | N/A
MC0007 | Palet Eléctrico | CROWN | WP3000 | 7A300628 | Área de Recepción (Almacén II) | Activo | N/A
MC0008 | Montacargas Eléctrico | CROWN | RMD6000S | 1A569399 | Área de Recepción (Almacén I) | Activo | N/A
MH0007 | Manejadora de Agua Helada | TRANE | LPCAA30F1K0EG0000003004BFA00PA000Y0060 | K13A02429 | Almacén Carga Pesada A (Almacén I) | Activo | N/A
MH0008 | Manejadora de Agua Helada | TRANE | LPCAA30F1K0EG0000003004BFA00PA000Y0060 | K13A02430 | Almacén Carga Pesada A (Almacén I) | Activo | N/A
MH0009 | Manejadora de Agua Helada | TRANE | LPCAA30F1K0EG0000003004BFA00PA000Y0060 | K13A02433 | Área de Picking (Almacén I) | Activo | N/A
MH0010 | Manejadora de Agua Helada | TRANE | LPCAA30F1K0EG0000003004BFA00PA000Y0060 | K13A02428 | Área de Picking (Almacén I) | Activo | N/A
MH0011 | Manejadora de Agua Helada | TRANE | LPCAA30F1K0EG0000003004BFA00PA000Y0060 | K13A02435 | Almacén Carga Pesada B (Almacén I) | Activo | N/A
MH0012 | Manejadora de Agua Helada | TRANE | LPCAA30F1K0EG0000003004BFA00PA000Y0060 | K13A02431 | Almacén Carga Pesada B (Almacén I) | Activo | N/A
MH0013 | Manejadora de Agua Helada | TRANE | LPCAA30F1K0EG0000003004BFA00PA000Y0060 | K13A02432 | Almacén Carga Pesada B (Almacén I) | Activo | N/A
MH0014 | Manejadora de Agua Helada | TRANE | LPCAA30F1K0EG0000003004BFA00PA000Y0060 | K13A02434 | Almacén Carga Pesada B (Almacén I) | Activo | N/A
MH0015 | Manejadora de Agua Helada | TRANE | LPCAA12F1K0RG000000300EABA00PA000U0060 | K13A02426 | Área de Recepción (Almacén I) | Activo | N/A
MH0016 | Manejadora de Agua Helada | TRANE | LPCAD12F1K0RG000000EACA00PA000000G0 | K13A02427 | Área de Preparación y Despacho (Almacén I) | Activo | N/A
MH0017 | Manejadora de Agua Helada | TRANE | LPCAD12F1K0RG000000300EACA00PA000U0060 | K13A02425 | Área de Preparación y Despacho (Almacén I) | Activo | N/A
MH0018 | Manejadora de Agua Helada | TRANE | LPCAD12F1K0RG000000300EACA00PA000U0060 | K13A02424 | Área de Oficinas (Almacén I) | Activo | N/A
MH0019 | Manejadora de Agua Helada | TRANE | LPCAA10F1K0RG000000300DACA00PA000U0060 | K13A02437 | Área de Cafetería (Almacén I) | Activo | N/A
MH0020 | Manejadora de Agua Helada | TRANE | LPCAA10F1K0RG000000300DACA00PA000U0060 | 74Y161AG | Devoluciones (Almacen II) | Activo | N/A
MH0022 | Manejadora de Agua Helada | TRANE | UCCAG14C0A0RL032000000EC859B00000000 | K17D31292 | Carga Pesada (Almacen II) | Activo | N/A
MH0023 | Manejadora de Agua Helada | TRANE | UCCAG14C0A0RL032000000EC859B00000000 | K17D31290 | Devoluciones (Almacen II) | Activo | N/A
MH0024 | Manejadora de Agua Helada | TRANE | UCCAG14C0A0RL032000000EC859B00000000 | K17D31291 | Carga Pesada (Almacen II) | Activo | N/A
MH0025 | Manejadora de Agua Helada | TRANE | UCCAG14C0A0RL032000000EC859B00000000 | K17D31293 | Devoluciones (Almacen II) | Activo | N/A
NE0008 | Nevera Dispensadora de Agua | AMERICAN | BE-66 | N/A | Área de Recepción | Activo | N/A
NE0018 | Congelador Horizontal No.2 | Frigidaire | GLFC1526FW9 | WB14548780 | Área de Preparación y Despacho | Activo | N/A
NE0019 | Congelador Horizontal No.1 | Frigidaire | FGCH25M8LW1 | WB41155383 | Área de Preparación y Despacho | Activo | N/A
NE0020 | Congelador Horizontal No.3 | Electrolux | FFFC22M6QWE | WB72050658 | Área de Preparación y Despacho | Activo | N/A
NE0021 | Congelador Horizontal No.4 | Frigidaire | FFFC20M4TW | AA20350008 | Área de Preparación y Despacho | Activo | N/A